Инженерная, фольгированная изоляция ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 30,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Изоляция для систем вентиляции и кондиционирования. ИЗОЛОН существенно сокращает тепловые потери, снижая структурный шум, защищая от промерзания, конденсата и коррозии. При этом, ИЗОЛОН влагонепроницаемый материал и не подвержен гниению.

| ISOLON 500 фольгированный |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,2х100=120 | 25,8 |
| 3003 | 3 | 1,2х100=120 | 29,4 |
| 3004 | 4 | 1,2х100=120 | 30,9 |
| 3005 | 5 | 1,2х100=120 | 34,5 |
| 3008 | 8 | 1,2х50=60 | 58,8 |
| 3010 | 10 | 1,2х50=60 | 72 |
| ISOLONTAPE фольгированный |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |
| ISOLON 300 фольгированный |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х100=100 | 23,1 |
| 3005 | 5 | 1х100=100 | 26,1 |
| 3008 | 8 | 1х60=60 | 37,8 |
| 3010 | 10 | 1х50=50 | 48 |
| ISOLON 300 фольгированный самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 39,9 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 42,9 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 54,6 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 65,1 |

Cтроительная гидроизоляция ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 24,3 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Гидроизоляция ИЗОЛОН ППЭ (ISOLON 500) – эластичный пенополиолефин с равномерной закрытой структурой ячеек, представленный в широком диапазоне плотностей и толщин, обладающий уникальным сочетанием физических и химических свойств. Не впитывает влагу.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоотражающая подложка под тёплые полы  ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 25,8 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Широкое распространение в строительстве жилых зданий получили полы с обогревательными трубами и каналами, так называемые теплые полы.  В качестве теплоотражающего слоя используют Изолон ППЭ фольгированный - это мягкий, упругий, эластичный материал с температурой применения -40~+80 С, имеющий малый вес. Плотность материала 33 кг/м3. Илозон ППЭ легко подвергается механической обработке, термовакуумному формованию, резке, склеиванию с различными поверхностями, горячему прессованию и не требует применения специальных устройств.

| ISOLON 500 фольгированный |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,2х100=120 | 25,8 |
| 3003 | 3 | 1,2х100=120 | 29,4 |
| 3004 | 4 | 1,2х100=120 | 30,9 |
| 3005 | 5 | 1,2х100=120 | 34,5 |
| ISOLON 300 фольгированный |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х100=100 | 23,1 |
| 3005 | 5 | 1х100=100 | 26,1 |

Отражающая изоляция ИЗОЛОН ППЭ (ISOLON 500, ISOLONTAPE) самоклеющийся фольгированный

Статус: в наличии

Цена:  39,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Материал, одно из доминирующих свойств которого и послужило основой для названия. Принцип отражающей изоляции прост: тепло, как и свет, переносится посредством излучения, и следовательно, поток тепла можно остановить с помощью отражения. Уже на протяжении нескольких лет играют определенную роль среди изоляционных материалов. 
Особое место в списке разновидностей отражающих материалов занимает отражающая изоляция фольгированный Изолон.
Фольгированый слой отражает 97% тепла. То есть почти 100% тепла остается в помещении. Экологически чистый материал. 
Предназначен для применения в качестве: 
- самоклеящегося теплоизоляционного материала; 
- самоклеящегося звукоизолирующего материала; 
- отражающей теплоизоляции; 
- тепло, гидро, и шумоизоляция внутренних и наружных вентиляционных систем;
- универсального материала для монтажа.

| ISOLONTAPE фольгированный |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |
| ISOLON 300 фольгированный самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 39,9 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 42,9 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 54,6 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 65,1 |

# Подложка под ламинат ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 14,7 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Идеальная подложка – «амортизатор» под любые напольные покрытия. 
Важными характеристиками подложки под ламинат Изолон Элит являются низкая теплопроводность (0,036 Вт/мК) и способность сохранять теплоизолирующие параметры в течение длительного периода времени (80 лет!), даже при воздействии влаги и механических нагрузок, в то время как газонаполненные материалы подвержены сжатию и потере упругости с разрушением стенок пор. Это явление происходит у них не только под нагрузкой, но и при естественном старении материала. При потере упругости стен пор и их разрушении происходит усадка, ухудшаются показатели тепло- и шумоизоляции, что, в свою очередь резко снижает комфорт эксплуатации зданий и влечет за собой излишние энергозатраты. 
Данный материал выпускается в рулонах толщиной 1,6; 2,0; 3,0 мм и плотностями 100, 66, 33 кг/м3 (марки ISOLON 500  1001,6; 1502; 3002 и 3003), что позволяет использовать его практический под любое напольное покрытие.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |

# Самоклеющаяся изоляция ИЗОЛОНТЕЙП (ISOLONTAPE)

Статус: в наличии

Цена: 30,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Предназначен для применения в качестве: 
- самоклеящегося теплоизоляционного материала; 
- самоклеящегося звукоизолирующего материала; 
- амортизирующего ударные нагрузки; 
- универсального материала для монтажа.
Также, используется для шумо-звукоизоляции пола и потолка автомобиля. Для пола и потолка, используют Изолонтейп 3008, для дверей Изолонтейп 3004 или 3005. 
Для утепления и шумоизоляции капота автомобиля – Изолон ППЭ фольгированный 3003-3005 (особенно актуально в зимнее и холодное время года).
Используется также как демпфирующая уплотнительная прокладка между пластмассовыми элементами автомобиля.

| ISOLONTAPE |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1х30=30 | 30,9 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 38,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 44,1 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 55,8 |
| 3006 | 6 | 1х10=10 | 58,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 79,2 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 96,6 |
| ISOLONTAPE фольгированный |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |

# Самоклеющаяся лента ППЭ 95*3 мм

Статус: в наличии

Цена: 120 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. Звукоизоляционная лента перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.
Самоклеющаяся лента ППЭ имеет преимущества:
- отличная ударозвуковая изоляция;
- практически нулевое водопоглащение;
- мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон;
- сохраняет эластичность при температурах от -80 до +100 градусов С;
- долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
- отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.
Ширина: 95 мм. 
Длина: 30 м. 
Толщина: 3 мм.
10 шт в упаковке.

# Самоклеющаяся лента ППЭ 70*3 мм

Статус: в наличии

Цена: 90 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. Звукоизоляционная самоклеющаяся лента ППЭ перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.
Преимущества:
- отличная ударозвуковая изоляция;
- практически нулевое водопоглащение;
- мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон;
- сохраняет эластичность при температурах от -80 до +100 градусов С;
- долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
- отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.

Ширина: 70 мм. 
Длина: 30 м. 
Толщина: 3 мм.
В упаковке 14 шт.

# Самоклеющаяся лента ППЭ 50*3 мм

Статус: в наличии

Цена: 63 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. Звукоизоляционная лента перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.
Самоклеющаяся лента ППЭ имеет преимущества:
- отличная ударозвуковая изоляция;
- практически нулевое водопоглащение;
- мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон;
- сохраняет эластичность при температурах от -80 до +100 градусов С;
- долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
- отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.
Ширина: 50 мм. 
Длина: 30 м. 
Толщина: 3 мм.
20 шт в упаковке.

# Самоклеющаяся лента ППЭ 30*3 мм

Статус: в наличии

Цена: 39 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. 
Звукоизоляционная самоклеющаяся лента ППЭ перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.
Преимущества:
- отличная ударозвуковая изоляция;
- практически нулевое водопоглащение;
- мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон;
- сохраняет эластичность при температурах от -80 до +100 градусов С;
- долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
- отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.
Ширина: 30 мм.
Длина: 30 м. 
Толщина: 3 мм.
33 шт в упаковке.

# Шумоизоляция автомобилей материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена:  45 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Используется для шумо-звукоизоляции пола, дверей и потолка автомобиля. 100% аналог Сплена и STP. Зачем платить дороже за бренд. Применяется для тепло, гидро и шумоизоляции автомобилей. Материал производится толщиной от 2мм-10мм, шириной 1м. На клеевой основе и на клеевой основе с фольгой. Защитный слой пленка Отличная теплоизоляция по сравнению с другими теплоизоляционными материалами. Благодаря закрытоячеестой структуре ИЗОЛОН не впитывает влагу. Отличная звукоизоляция в сочетании с малой толщиной и низкой динамической жосткостью. Мягкость, эластичность и малый вес ИЗОЛОНА обеспечивает легкость и простоту работы с материалом.

| ISOLONTAPE |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1х30=30 | 30,9 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 38,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 44,1 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 55,8 |
| 3006 | 6 | 1х10=10 | 58,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 79,2 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 96,6 |
| ISOLONTAPE фольгированный |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |
| ISOLON 300 самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 30 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 33 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 45 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 54 |
| ISOLON 300 фольгированный самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 39,9 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 42,9 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 54,6 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 65,1 |

Теплоизоляция автомобилей материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 42,90 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Используется для шумо-звукоизоляции пола, дверей и потолка автомобиля. Для пола и потолка, используют Изолонтейп 3008, для дверей Изолонтейп 3004 или 3005.

Для утепления и шумоизоляции капота автомобиля – Изолон ППЭ (ISOLON 500) фольгированный 3003-3005 (особенно актуально в зимнее и холодное время года).

| ISOLONTAPE |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1х30=30 | 30,9 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 38,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 44,1 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 55,8 |
| 3006 | 6 | 1х10=10 | 58,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 79,2 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 96,6 |
| ISOLONTAPE фольгированный |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |
| ISOLON 300 самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 30 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 33 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 45 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 54 |
| ISOLON 300 фольгированный самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 39,9 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 42,9 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 54,6 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 65,1 |

Теплоизоляция и пароизоляция деревянного перекрытия материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 25,2 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Если на первом этаже дома с деревянным перекрытием ощущается повышенная влажность, то скорее всего есть недостатки в пароизоляции перекрытия. В большинстве случаев стены утеплены настолько, что неспособны справиться с влагой, поступающей из-под пола. Помимо дискомфорта влага наносит серьезный вред самому перекрытию. Гниет не только черновой пол, но и несущие балки. Еще хуже дело обстоит с утепленным минватой полом, минвата, призванная утеплить пол, становится очагом концентрации воды и вся конструкция перекрытия на  практике не высыхает. Решение проблемы кроется в создании теплоизоляционного и пароизоляционного барьера со стороны подполья, а поскольку Isolon сочетает в себе и те и другие свойства, сложно найти более подходящий материал.
В этом случае паробарьер, совмещенный с теплоизоляцией Isolon обеспечивает всей конструкции перекрытия, включая балки, температуру и влажность помещения, т. е. благоприятно влияющий на срок службы климат.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного перекрытия материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 30,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Преимущества тепло, - гидроизоляциионных материалов Isolon становяться очевидными при обустройстве полов по грунту, причем не только в жилье, но и в торговых комплексах, промышленных зданиях, а также в других зданиях и сооружениях, полы в которых укладываются на специально подготовленное основание. Только такой вид утеплителей эффективен при эксплуатации в условиях действия низких температур, высоких механических нагрузок, воздействия влаги, наличия водоносных слоев и грунтовых вод.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция бань и саун материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 25,8 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

При обшивке парилки, под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают тепло-, пароизоляционный слой из материала ISOLON с алюминиевой фольгой. Особенно тщательно необходимо выполнять тепло-, пароизоляцию а местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен, вверху оставляют по 150-200 мм материала, который подгибают при обшивке потолка.

Материал ISOLON с успехом сочетает в себе свойства пароизоляции, гидроизоляции и утеплителя и создает эффект термоса, что способствует быстрому нагреванию воздуха и более длительному удержанию тепла внутри помещения.

| ISOLON 500 фольгированный |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,2х100=120 | 25,8 |
| 3003 | 3 | 1,2х100=120 | 29,4 |
| 3004 | 4 | 1,2х100=120 | 30,9 |
| 3005 | 5 | 1,2х100=120 | 34,5 |
| ISOLON 300 фольгированный |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х100=100 | 23,1 |
| 3005 | 5 | 1х100=100 | 26,1 |

Звукоизоляция каркасной перегородки материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 30,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Перегородки разделяют внутренний объем дома на помещения, различные по своему функциональному назначению. К числу важнейших эксплуатационных параметров перегородок относится обеспечение необходимого уровня звукоизоляции, препятствующего передаче шума из одного помещения в другое. Перегородки можно выполнять из самых разных материалов, однако необходимо учитывать, что при использовании кирпича, бетонных и других тяжелых материалов нагрузка на перекрытие значительно возрастает, а необходимая звукоизоляция не обеспечивается. В настоящее время широкое распространение получили звукоизоляционные материалы из сшитого пенополиэтилена, такого как Isolon, сочетающие в себе целый ряд физических свойств. Наряду со звукоизоляционными характеристиками Isolon при небольшой требуемой толщине обладает сравнительно малым объемным весом, что позволяет увеличить площади помещений (в некоторых случаях до 5%), а также снизить нагрузки на перекрытие, что ведет к снижению себестоимости фундаментов здания.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция стен изнутри материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена:  25,2 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Современная практика ремонтных и строительных работ часто подводит нас к утеплению балконов и лоджий многоэтажных домов. Выполнять такие работы, в связи с рядом условий получается, как правило изнутри, а если задумываться об экологичности традиционных массивных утеплителей (пенопласт и минеральная вата), то выходит что альтернатив не так уж много. Пенополиэтилен Isolon – это нетоксичный строительный материал, который не имеет запаха и допущен к контакту с продуктами питания и с кожей человека. Это подтверждается санитарно-эпидемиологическими заключениями, полученными и действующими, как на территории Российской федерации, так и Украины.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция вентилируемого фасада материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 50,4 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Отличительной особенностью конструкции вентилируемых фасадов является защитный экран от атмосферных осадков, отделенный от системы вентилируемым зазором. За счет этого теплоизоляционный слой всегда поддерживается в сухом состоянии и фасад в целом не подвергается разрушительному воздействию замораживания — оттаивания. Для таких условий эксплуатации утеплителя, материалы Isolon являются достойным выбором и уже сегодня составляют конкуренцию традиционным массивным теплоизоляторам.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Дополнительная звукоизоляция гипсокартонных перегородок материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 25,2 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Одним из решающих преимуществ гипсокартона при выборе материалов для внутренней отделки помещений являются его высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Монтаж данных плит подразумевает вместе с тем их комплексное использование с другими комплектующими. На них-то зачастую и стараются сэкономить, грубым образом нарушая технологические требованияи сводя на нет все преимущества систем сухого строительства. Незаменимым комплектующим элементом таких конструкций является звукоизоляционная лента или так называемая лента «дихтунгсбанд». Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительным экраном, передающим звук и вибрации от стен всего здания. 
В качестве изоляционной ленты оптимально подходит Isolontape – одно или двухсторонняя клейкая лента на основе Isolon с различной силой адгезии, удобную при любом виде монтажа, являющуюся отличным тепло- и звукоизоляционным материалом.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция мансарды материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 30,9 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Кровля — основной элемент здания, нуждающийся в надежной теплоизоляции, так как большая часть воздухообмена происходит именно через верхнюю часть здания, ведь известно, что потоктеплого воздуха поднимается вверх, а поток холодного направляется вниз. В этой ситуации пенополиэтилен Isolon является идеальным для теплоизоляции верхних частей помещений крыш, мансард, чердаков. Летом фольгированный Isolon эффективно отражает тепловые потоки и сохраняет прохладу внутри, зимой наоборот — отражает тепловые потоки внутрь помещения. В случае использования Isolon фольгированный вместе с массивной изоляции — он прекрасно защитит ее от воздействия паров изнутри помещения, а также ветра и влаги снаружи. Благодаря своей эластичности Isolon плотно облегает все неровности и изгибы конструкции. Плотное прилегание материала к основе позволит избежать образование и скапливание конденсата.

| ISOLON 500 |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 200 кг/м3 |
| 0502 | 2 | 0,8х150=120 | 49,5 |
| Плотность 100 кг/м3 |
| 1001,6 | 1,6 | 1,3х200=260 | 25,5 |
| 1002 | 2 | 0,9х200=180 | 31,8 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1502 | 2 | 1,5х200=300 | 24,3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 41,1 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 90,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3002 | 2 | 1,5х200=300 | 14,7 |
| 3003 | 3 | 1,5х170=255 | 21 |
| 3004 | 4 | 1,5х130=195 | 25,2 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 30,9 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 50,4 |
| ISOLON 300 |
| Плотность 66 кг/м3 |
| 1504 | 4 | 1,5х120=180 | 28,2 |
| 1508 | 8 | 1,5х60=90 | 43,2 |
| Плотность 50 кг/м3 |
| 2004 | 4 | 1,5х120=180 | 24,6 |
| 2005 | 5 | 1,5х100=150 | 32,4 |
| 2008 | 8 | 1,5х60=90 | 45,3 |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1,5х120=180 | 12,6 |
| 3005 | 5 | 1,5х100=150 | 15,6 |
| 3008 | 8 | 1,5х60=90 | 25,2 |

Теплоизоляция воздуховодов материалом ИЗОЛОН (ISOLON)

Статус: в наличии

Цена: 62,1 грн.

Контакты: (057) 719-15-19, (044) 592-05-03, (056) 785-85-86, 067-546-83-75

Описание:

Isolon существенно сокращает тепловые потери, снижает структурный шум, защищает от промерзания, конденсата и коррозии. При этом Isolon – влагонепроницаемый материал и не подвержен гниению.
Способность материала надежно сохранять температурный режим внутри помещений позволяет активно использовать его в качестве изолятора в холодильных установках при температурах до -40 ˚С. Материал внутри контейнера сохраняет исходную температуру до до 48 часов. Таким образом, исключается необходимость установки холодильного оборудования при перевозке замороженных товаров на небольшие расстояния.

| ISOLONTAPE фольгированный |
| --- |
| Марка ISOLON | Толщина (мм) | Рулон H (м) х L (м) = S (м2) | РОЗНИЦА (грн.) |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3003 | 3 | 1х30=30 | 62,1 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 67,2 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 73,8 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 96,9 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 113,4 |
| ISOLON 300 фольгированный самоклеющийся |
| Плотность 33 кг/м3 |
| 3004 | 4 | 1х20=20 | 39,9 |
| 3005 | 5 | 1х20=20 | 42,9 |
| 3008 | 8 | 1х10=10 | 54,6 |
| 3010 | 10 | 1х10=10 | 65,1 |